По требованию прокуратуры Старокулаткинского района устранены нарушения требований пожарной безопасности

Прокуратура Старокулаткинского района Ульяновской области провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Установлено, что отделка покрытия стен и полов коридоров (путей эвакуации) ГУЗ «Старокулаткинская районная больница» была выполнена из горючих материалов. На первом этаже здания неправомерно установлена перегородка, обшитая пластиковыми панелями, пожарные краны не были оборудованы сертифицированными шкафами из негорючих материалов.

Бездействие должностных лиц создавало угрозу жизни и здоровью людей, что послужило основанием направления в суд искового заявления.

В результате прокурорского вмешательства ГУЗ «Старокулаткинская районная больница» проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности.